臺中市 幼兒園設施及設備檢核表
項次	法令規定	幼兒園 / 自我檢核			教育局 / 複核			備註
		符合	未符合	免檢核	符合	未符合	免檢核
一	建築基地及空間規劃
(一)	用地符合相關法規規定
1	符合都市計畫法及都市土地使用分區管制
2	區域計畫法及非都市土地使用管制
(二)	與特殊設施及場所之距離
1	加氣站
2	公共危險物品及可燃性高壓氣體
3	殯葬設施
(三)	使用樓層
1	應先使用地面層1樓，使用面積不足者，始得使用2樓，2樓使用面積不足者，始得使用3樓，4樓以上不得使用。
2	位於山坡地或因基地整地形成地面高低不一，且非為防空避難設備使用之地下一層，得作為室內遊戲空間使用。
3	幼兒園及其分班有下列情形之一者，1樓至3樓使用順序，不受第一項之規定限制：一、設置於直轄市高人口密度行政區。 / 二、位於山坡地，且該樓層有出入口直接通達道路，並經直轄市、縣（市）主管機關核准。
(四)	獨立設置必要空間
1	室內活動室、室外活動空間、盥洗室(包括廁所）、健康中心、辦公室或健保準備室、廚房。
2	設置於公寓大廈內均不得與公寓大廈居民共用。
二	基本設施
(一)	室內活動室
1	應先使用地面層1樓，使用面積不足者，始得使用2樓，2樓使用面積不足者，始得使用3樓，且不得設置於地下層。
2	2歲以上未滿3歲幼兒之室內活動室，應設置於1樓。

3	應設置2處出入口，直接面向避難層或走廊。
4	幼兒園及其分班有下列情形之一者，其室內活動室設置於1樓至3樓，不受第1項第1款使用順序及第2款之規定限制： / 一、設置於直轄市高人口密度行政區。 / 二、位於山坡地，且該樓層有出入口直接通達道路，並經直轄市、縣(市)主管機關核准。
(二)	室內活動室面積（不包括室內活動室內牆、柱、出入口淨空區等面積；盥洗室（含廁所）之面積，不得納入室內活動室之面積計算:得採個別幼兒人數計算，每人室內活動空間不得小於2.5平方公尺）
1	招收幼兒15人以下班級，其專用之室內活動室面積不得小於30平方公尺。
2	招收幼兒16人以上30人以下班級，其專用室內活動室面積不得小於60平方公尺。
(三)	室外活動空間
1	設置於幼兒園基地地面層，且集中留設。
2	(1)前項室外活動空間面積不足，或室外活動空間無法設置於基地之地面層，經本府教育局實地會勘後核准者，得使用2樓或3樓之露臺(直上方無頂蓋平臺)作為室外活動空間，並加強安全措施，所設置之欄杆，高度不得低於110公分，欄杆間距不得超過10公分，且不得設置橫條，裝飾圖案者，圖案開孔直徑不得超過10公分。
	(2)使用毗鄰街廓之土地作為室外活動空間，並符合幼兒學習環境及行徑安全，且行進至該土地之路線為100公尺以內，路徑中穿越之道路不超過12公尺。
(四)	室外活動空間面積（不包括1樓樓地板面積、騎樓面積、法定停車面積、道路退縮地及依法應留設之公共開放空間面積）
1	幼兒每人室外活動空間面積不得小於3平方公尺。
2	設置於基地地面層、2樓或3樓之露臺：每一面積不得小於22平方公尺。
3	設置於毗鄰街廓之土地：面積不得小於45平方公尺。
4	室外活動空間總面積未符合上述規定，而達22平方公尺及招收幼兒人數1/2所應具有之面積者，其室外活動空間面積不足部分，得以室內遊戲空間面積補足。
(五)	盥洗室(包括廁所)
1	每層樓至少應設一盥洗室。
2	2歲以上未滿3歲幼兒使用之盥洗室(包括廁所），應設置於室內活動室內。
3	3歲以上至入國民小學前幼兒使用之盥洗室(包括廁所)得設置於室內活動室內；其採集中設置者，應避免位置偏僻、動線過長及通路無遮蔽。
4	每層樓至少設置一處教職員工使用之廁所。
5	照顧2歲以上未滿3歲幼兒之教保服務人員，其使用之廁所應併同幼兒盥洗室(包括廁所)設置。
6	設置清潔用具之清洗及儲藏空間。
7	注意通風、採光及防蟲，且地面應使用防滑材質，避免積水或排水不良。
8	【大便器】（以男女生各收托半數計算） / (1)男生每15人1個；女生每10人1個。
	(2)以坐式為原則，其高度（包括座墊）為25cm（得正負加減4cm；採蹲式者，應在其前方或側邊設置扶手。
	(3)2歲以上未滿3歲幼兒應使用坐式大便 / 器。
	(4)大便器旁應設置衛生紙架。
9	【小便器】 / (1)男生每15人1個。
	(2)高度不得逾30cm，且不得採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施。
10	【水龍頭】 / (1)每10人1個。
	(2)間距至少40cm，並得採分散設置。但至少2/3以上應設置於盥洗室(包括廁所)內。
	(3)水龍頭出水深度，供2歲以上未滿3歲 / 幼兒使用者，不得逾24cm；
	(4)水龍頭出水深度，供3歲以上至入國民 / 小學前幼兒使用者，不得逾27cm。
11	【洗手臺】 / (1)供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，高度不得逾50cm。
	(2)供3歲以上至入國民小學前幼兒使用者，高度不得逾60cm。
	(3)洗手臺前應設置鏡子。
12	【淋浴設備】 / (1)每樓層至少一處盥洗室設置冷、溫水淋浴設備。
	(2)2歲以上未滿3歲幼兒班級，每班均設盥 / 洗室；盥洗室均設置冷、溫水淋浴設備。
	(3)2歲以上未滿3歲班級內盥洗室之淋浴設備，得計入每樓層盥洗室設置淋浴設備之數量。
13	【隔間設計】 / 在兼顧幼兒隱私及安全之原則下，依下列規定辦理： / (1)大便器、小便器及淋浴設備，其雙側應 以軟簾或小隔板，及前側應以門扇或門簾隔間，且不得裝鎖。但供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，其前側得不隔間。
	(2)隔間高度，不得逾120cm。但淋浴設備設置於專供教職員工使用之廁所內者，不在此限。
	(3)本標準中華民國108年7月10日修正施行前已設置之盥洗室(包括廁所），其隔間高度不受前述隔間高度不得逾120cm 規定之限制。但不得高於教保服務人員之視線。
(六)	健康中心
1	招收幼兒人數達201人之幼兒園：獨立設置。
2	招收幼兒人數200人以下之幼兒園或分班：得設置於辦公室內。但應區隔出獨立空間，並注意通風、採光。
(七)	辦公室或教保準備室
1	留設可供教保服務人員與家長或幼兒單獨晤談之空間。
2	空間光線及照度充足、通風良好
3	滿足教保服務人員準備教學、製作教材教具及交流研討之使用。
(八)	廚房
1	維持環境衛生。
2	確保衛生、安全且順暢之配膳路線。
3	避免產生噪音及異味。
(九)	走廊
1	連結供幼兒使用空間之走廊，若兩側有活動室或遊戲室者，其寬度不得小於240公分；單側有活動室或遊戲室者，其寬度不得小於180公分。
2	走廊之地板面有高低差時，應設置斜坡道，且不得設置臺階
3	確保走廊之安全且順暢之動線機能，轉角處應注意照明。
4	使用適當之遮雨設施，避免走廊濕滑。
(十)	樓梯
1	供幼兒使用之主要直通樓梯，樓梯寬度140公分以上，級高尺寸14公分以下，級深尺寸26公分以上。
2	設置於室內活動室或室內遊戲空間內部使用之專用樓梯，樓梯寬度75公分以上，級高尺寸14公分以下，級深尺寸26公分以上。
3	樓梯應裝設雙邊雙層扶手，一般扶手高度應距梯級鼻端75公分以上，供幼兒使用之扶手高度，應距梯級鼻端52公分至68公分範圍內。
4	扶手之欄杆間隙，不得大於10公分，且不得設置橫條，如為裝飾圖案者，其圖案開孔直徑不得超過10公分。扶手直徑應在3公分至4公分範圍內。扶手外側間若有過大之間隙時，應裝設材質堅固之防護措施。
5	樓梯位置之配置，應注意整體動線之暢通、方便使用，並注意照明；其踏面，應使用防滑材料。
(十一)	停車空間
1	應與室外活動空間作適當之安全區隔，並應減少進出噪音及排放廢氣。
(十二)	室內遊戲空間
1	獨立設置，面積不得小於30平方公尺。
2	設有固定大型遊戲器材者，其天花板淨高度，不得小於3公尺。
3	位於山坡地或因基地整地形成地面高低不一，且非作為防空避難設備使用之地下一層，得作為室內遊戲空間使用： / (1)其週邊應留設有兩側以上，寬度至少四公尺及長度至少2公尺之空間，兼顧逃生避難及通風採光。 / (2)設置二處進出口，其中一處，應通達可逃生避難之戶外。
三	基本設備
(一)	室內活動室之設備
1	平均照度至少500勒克斯(lux)，並避免太陽與燈具之眩光，及桌面、黑(白)板面之反光。
2	幼兒每人應有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間。
3	設置簡易衣物更換區，並兼顧幼兒之隱私。
4	招收2歲以上未滿3歲幼兒之室內活動 室，應設置符合教保服務人員使用高度之食物準備區，並得設置尿片更換區；其尿片更換區，應設置簡易更換尿片之設備、尿片收納櫃及可存放髒汙物之有蓋容器。
(二)	室內遊戲空間之設備
1	室內遊戲空間，應規劃玩具、器材、桌椅等收納及儲存空間。
2	室內遊戲空間之設備，自地面以上至120公分以下之牆面，應採防撞材質。
(三)	室外活動空間之設備
1	室外活動空間地面，應避免有障礙物。
2	遊戲空間之遊戲設備應適合各年齡層幼兒之需求，其安全及衛生應符合中華民國國家標準及相關法規之規定。
(四)	健康中心之設備
1	幼兒園招收人數在100人以下者，至少設置1張床位，101人以上者，至少設置2張獨立床位。
2	設置清洗設備，方便處理幼兒嘔吐及清潔之用。
3	存放醫療設施設備、用品及藥品之櫥櫃， / 其高度或開啟方式應避免幼兒拿取。
(五)	辦公室或教保準備室之設備
1	應依需要設置教材教具製作器材、辦公桌椅、電腦及事務機器、業務資料櫃、行事曆板、會議桌及教保服務人員個別桌椅或置物櫃等設備，並視個別條件及需求，增加其他必要設備。
(六)	廚房之設備
1	出入口設置紗門、自動門、空氣簾、塑膠 / 簾或其他設備。
2	設置食物存放架或棧板，作為臨時擺放進貨食物用。
3	設置足夠容量之冷凍、冷藏設備，並在該設備明顯處置溫度顯示器或指示器，且區隔熟食用、生鮮原料用，並分別清楚標明。
4	設置數量足夠之食物處理檯，並以不銹鋼材質製成。
5	爐灶上裝設排除油煙設備。
6	設置具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗 / 設施。
7	設置足夠容納所有餐具之餐具存放櫃。
8	製備之餐飲，應有防塵、防蟲等貯放食品之衛生設備。
9	餐具洗滌及殘餘物回收作業，應採用有蓋分類垃圾桶及廚餘桶。
10	注意排水、通風及地板防滑。
11	設置完善之給水、淨水系統，依飲用水管理條例等相關規定辦理。(出具最近3個月內水質檢驗報告大腸桿菌群檢測)。
(六)	專用寢室
1	設置於1樓，幼兒每人之寢室面積不得小於2.25平方公尺，教保服務人員或護理人員每人不得小於3平方公尺。							□未提供過夜服務
2	幼兒及教保服務人員或護理人員均應有專用床具。幼兒專用床具應符合人因工程，床面距離地面30公分以上，排列以每行列不超過2床為原則，並有足夠通道空間供幼兒夜間行動，及教保服務人員巡視照顧及管理。
3	幼兒寢具應一人一套不得共用，且定期清潔及消毒，注意衛生。
4	應安裝紗窗紗門，及配置兼顧安全與睡眠舒適之照明設備。
5	應提供毗鄰且具隱私之盥洗室，供幼兒清洗、更衣及沐浴。
備註	幼兒園及其分班基本設施設備標準第29條規定：「幼兒園有下列情形之一者，設施設備得依其許可設立、核准立案之設施設備規定辦理：(第1項)一、中華民國100年12月31日以前設立之公立托兒所、幼稚園或經政府許可設立、核准立案之私立托兒所、幼稚園，已依本法改制為幼兒園者。…(第2項)前項幼兒園或其分班於改制或設立後，有新建、增建、改建、修建、擴充或遷移者，應依本標準之規定辦理。…(第4項)第1項幼兒園或其分班有增加招收幼兒人數者，其增加招收部分，應依第10條至第14條、第24條及第25條規定辦理。」

申請人簽章: