| 臺中市西屯區協和國民小學110年度設置太陽光電發電系統公開標租 租賃標的清冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 租賃標的 建物名稱 | 公有房舍 管理單位 | 聯絡窗口 電話 | 建物 使用執照 | 建物總樓層數 | 建物現況 建物年份 | 設置地址 | 設置建築物之坐落地號 | 設置建築物之建號 | 備 註 |
| 1 | 體操館 | 臺中市西屯區協和國民小學 | 04-23588022轉730 | 76.12.21（76）中工建使字第4859號 | 2 | 34年2月 | 臺中市西屯區安和路99號 | 西屯區協仁段443號 | 西屯區協仁段000號 | 詳空照圖及平面示意圖 |
| 2 | 教育訓練教室校舍 | 臺中市西屯區協和國民小學 | 04-23588022轉730 | 95.06.09 （95）府都建使字 第0650-00號 | 4 | 14年8月 | 臺中市西屯區工業38路198號 | 西屯區順和段356號 | 西屯區順和段1678號 | 詳空照圖及平面示意圖 |

需求說明

一、本案預定可供施作範圍為體操館屋頂(本校)及教育訓練教室校舍屋頂(分校)兩個校區(不同地點)。設置總裝置容量至少應在 80 kWp(含)以上之太陽光電發電設備。

二、投標廠商應依現場環境特性及日照方向參酌規劃設計，有關太陽能模組設置尺寸、規格及片數以各屋頂現場空間實地量測可容納範圍為主，其發電成果應符合本需知所訂之效能標準(或以上)，並以最大發電量及最佳施工品質為最終考量。

三、設置時是否影響結構安全，面積大小，請務必先行至現場了解評估後再行規劃。

四、可採棚架、平鋪、支架…工法施作，請詳述於設置計畫書中。

五、設計需能抵擋風災、地震…等天然災害方式，其結構並須由依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表進行現場查驗符合標準並簽證。

七、本標租案之售電回饋百分比係以百分比(%)為單位，最低回饋金百分比不得低於 15 ％。

八、本標租案設有得標廠商實際安裝容量不得低於投標標租系統設置容量之百分之九十，若實際發電容量無法達到投標標租容量百分之九十，得標廠商仍須以標租容量百分之九十繳納回饋金，若廠商表明無法達到回饋比率，學校得中止合約或取消其得標資格並沒收履約保證金，廠商不得有異議。

九、廠商應有良好之風險控管及相關投保保險部分，請詳述於設置計畫書。

1

本校體操館空照圖(臺中市西屯區安和路99號)

2

教育訓練教室校舍空照圖(臺中市西屯區工業38路198號)