
**臺中市立育英國民中學設置太陽光電發電系統**

**設置位置示意圖及補充需知**

**一、校舍位置圖**


****

本校德慧樓為一字型建築物。

註：1.本案太陽能光電系統施作範圍為德慧樓及停車場，圖中紅色框框處為德慧樓，藍色框框處為德慧樓挑高之採光罩，請欲投標單位自行評估採光罩位置是否施作太陽能板。

2.粉色框框為本校汽車停車場，擬設置光電停車棚，請於本案合併考量辦理。

**二、Google衛星空拍圖**

****

1. 預定可施作區域為德慧樓頂樓及停車場光電車棚。
2. 本案應注意施工動線與結構安全、排水與防漏等。
3. 光電車棚務求設計美觀與實用並重，以不減少原有停車格數為原則。
4. 請務必實地場勘後依評選項目要點，詳述於設置計畫書。