臺中市大肚區瑞峰國民小學辦理

「瑞峰國民小學設置太陽光電發電系統公開標租案」需求說明

一、本案預定可供施作範圍為以下各棟之屋頂：北棟教學大樓、南棟教學大樓、西棟教學大樓及東棟教學大樓等四棟建物(詳如：瑞峰國小太陽能光電設置平面圖)。設置總裝置容量至少應在330kWp(含)以上之太陽光電發電設備。

二、投標廠商應依現場環境特性及日照方向參酌規劃設計，有關太陽能模組設置尺 寸、規格及片數以各屋頂現場空間實地量測可容納範圍為主，其發電成果應符 合本需知所訂之效能標準(或以上)，並以最大發電量及最佳施工品質為最終考量。

三、設置時是否影響結構安全，面積大小，請務必先行至現場了解評估後再行規劃。

四、可採棚架、平鋪、支架…工法施作，請詳述於設置計畫書中。

五、設計需能抵擋風災、地震…等天然災害方式，其結構並須由依法登記開業或執 業之建築師、土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表進行現場查驗符合標準並簽證。

七、本標租案之售電回饋百分比係以百分比(%)為單位，最低回饋金百分比不得低 於 10％。

八、本標租案設有得標廠商實際安裝容量不得低於投標標租系統設置容量之90％，若實際發電容量無法達到投標標租容量90％，得標廠商仍須以標 租容量90％繳納回饋金，若廠商表明無法達到回饋比率，學校得中止合約或取消其得標資格並沒收履約保證金，廠商不得有異議。

九、廠商應有良好之風險控管及相關投保保險部分，請詳述於設置計畫書。