臺中市東勢區石角國民小學設置太陽光電發電系統

學校教室平面圖

1.本案設置之校舍位置圖。

高架施工

高架施工

車道

高度2.5m以上

停車場

隆興樓

遊具和球場

高度4m以上

福隆樓

備註：

- 施作區域為隆興樓頂樓(屋頂)、福隆樓部分頂摟(屋頂)、警衛室旁停車位(車道)、植草磚(車道)、遊具和球場。

- 遊具與球場上方支架高度須達4公尺以上，車道支架高度須達2.5公尺以上。

- 設置時是否影響結構安全，請務必先行至現場了解評估後再行規劃。

- 隆興樓屋頂須待保存登記申請完成後，才開始施工。