臺中市清水區清水國民小學113年設置太陽能板標租案

需求說明

※光電太陽能板設置位置:求真樓頂樓屋頂、活動中心屋頂、文化走廊屋頂。

## 一、求真樓頂樓太陽能板設置與原有屋頂浪板位置(紅框內)

求真樓B1樓、1樓、2樓建於民國67年，3樓建於民國71年，民國105年進行耐震補強，。

※本圖僅為示意圖，學校求真樓頂樓屋頂及屋突需設置全覆蓋式太陽能板、洩水溝槽、通風口保留並修護漏水、梁柱要加強，以利耐震及防颱，側邊高度最低1.5m以上，有意願標租廠商請至現場勘察規劃

## 二、活動中心太陽能板設置位置(紅框)(93年落成)

※本圖僅為示意圖，屋頂裝設時，須注意、洩水溝槽、通風口保留並修護漏水、梁柱要加強，以利耐震及防颱，有意願標租廠商請至現場勘察規劃。

## 三、文化走廊上方屋頂太陽能板設置與原有屋頂浪板位置(紅框內)

※配合本次太陽能光電系統建置案，文化走廊需先進行防水防漏工程，並將全部文化走廊重新油漆，※本圖僅為示意圖，需設置全覆蓋式太陽能板、洩水溝槽、通風口保留並修護漏水、梁柱要加強，以利耐震及防颱，，側邊高度最低1.5m以上，有意願標租廠商請至現場勘察規劃。

本校光電太陽能板設置位置如上圖，有求真樓、活動中心、文化走廊進行設置。

- 設施需求說明

- 屋頂的光電設施：

  - 得標廠商於施作前需召開細部設計說明會，經校方同意後方可執行。

  - 在屋頂上施作需負責損壞回復、防水及負將來防水及保固責任。

  - 所有施做內容，承租廠商須負將來防水及保固責任。

  - 紅色框區為本次標租位置，藍色框區由廠商評估後，得增加位置。

  - 實際依廠商現勘評估後納入服務建議書及簡報。

三、屋頂之現況、設置時之施工動線與安全、是否影響結構安全、排水與防漏等、請務必先行至現場實地場勘，了解評估後，依評選項目要點，再行規劃，詳述於設置計畫書。

四、後續擴充: 本招商案保留本校同意得標廠商後續擴充校內場域設置太陽能發電容量之權利；後續擴充部分之回饋方案不得低於本案契約之方案，並比照原契約精神，經雙方另行簽訂續辦契約，始生效力。