臺中市西區中正國民小學

設置太陽能光電球場暨校舍光電屋頂標租案(案號：CCES115-0401)

租賃標的清單平面圖及補充需求說明

- 租賃標的清單平面圖

本校提供租賃標的平面圖如上，各棟建築物及場地如圖標示，本圖僅為示意圖， 請至現場勘察規劃。

- 校舍光電屋頂：英才樓屋頂。

- 光電球場：綜合球場。須配合場地保固至115年9月25日，故於保固期屆至後，方得依約定期程再行建置。

- 地面型：機車停放區。

- 補充需求說明

- 校舍屋頂之現況、設置時之施工動線與安全、是否影響結構安全、排水與防漏等、請務必先行至現場實地場勘，了解評估後，依評選項目要點，再行規劃，詳述於設置計畫書。

- 廠商設置受電場所時，以不併接本校高壓站供電線為原則。

- 以上所有施做，承租廠商須負將來防水及保固責任。

- 太陽光電發電系統以免申請雜項執照為原則。