臺中市豐原區瑞穗國民小學

115年度光電屋頂標租案案

(標租案號：115L01)

租賃標的清單平面圖及補充需求說明

- 租賃標的清單平面圖

- 補充需求說明

- 本校設置屋頂型太陽能光電標租標的，多數因校舍老舊，易有頂樓漏水問題，請廠商宜以全覆蓋(覆蓋面積應大於建物測量成果圖)進行太陽能光電板鋪設設計，使頂樓女兒牆內相對無落水情形，可有效改善漏水問題。若有在屋頂上施作需負責回復、防水及負將來防水及保固責任。

- 以上所有施做，承租廠商須負將來防水及保固責任。

- 太陽光電發電系統以免申請雜項執照為原則。

- 考量太陽能相關法令異動頻繁，如投標須知或契約規定與現行法令牴觸，惠請擬投標廠商不吝告知本校，相關內容將修正為與現行光電法令一致。

- 如投標廠商對投標須知或契約文件等內容有疑義，請與本校聯繫，廠商意見如屬有理，本校將研議評估是否更新投標文件內容，並視需要延長等標期限。

- 本案採「殘值轉換加值服務」模式。工程所拆除設施產生之殘料，承租廠商應於投標時「設置計畫書」之「加值服務計畫」中，提供預估回收價值報告，承諾提供等值或以上之校園設施改善項目作為對價補償，並經評選委員會審定後納入契約，本校核定後執行。

- 體育館上方為石棉瓦屋頂，倘須拆除需由廠商進行石棉瓦清運，且符合相關規定，不得留於校內。